Тип конструкции храповый

Тип труб PE, PP, PPR, PB, PU, PEX, PEX-AL-PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC, PVDF

Max диаметр трубы 42 мм

Материал резцов сталь

Материал корпуса металл

Возврат ножа в исходное положение автоматический

Класс товара Профессиональный

Вес нетто 0.38 кг

Габариты без упаковки 235х90х33 мм